РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКАЯ РЕСПУБЛИКА

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАЧАЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2022                                    г. Карачаевск                                             № 124

Об утверждении формы проверочного листа (список контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Карачаевского городского округа

В соответствии со статьей 53Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 № 1844 «Об утверждении требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить форму проверочного листа (список контрольных вопросов), применяемого при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Карачаевского городского округа согласно приложению.

2.Обнародовать настоящее постановление путем размещения на информационном стенде в здании Администрации Карачаевского городского округа (г. Карачаевск, ул. Чкалова, 1-а) и разместить на официальном сайте Карачаевского городского округа в сети Интернет (www.karachaevsk.i№fo).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Мэра Карачаевского городского округа Урусова К.Х.

Мэр Карачаевского городского округа			                 А. А. Дотдаев

|  | Приложение к постановлению Администрации Карачаевского городского округа от 16.02.2022 № 124 |
| --- | --- |

|  | QR-код, предусмотренный постановлением Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2021 № 604 «Об утверждении Правил формирования и ведения единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий и о внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 апреля 2015 г. № 415» |
| --- | --- |

Проверочный лист (список контрольных вопросов),

применяемых при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Карачаевского городского округа

1. Наименование вида контроля:______________________________________

__________________________________________________________________

2. Наименование контрольного органа:________________________________

__________________________________________________________________

3. Форма проверочного листа утверждена постановлением Администрации Карачаевского городского округа от ____________20___г. №_____

__________________________________________________________________

4. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований:

| № п/п | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов | Ответы на вопросы | Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы «неприменимо») |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Да | Нет | Непри менимо |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Наличие устава организации | ч. 3 ст. 136 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) ч.1, 4 ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации |  |  |  |  |
| 2. | Соблюдение сроков полномочий правления ТСН (ТСЖ), определенных уставом проверяемого субъекта | ч. 2 ст. 147 ЖК РФ |  |  |  |  |
| 3. | Правильно ли определена в уставе компетенция органов управления кооперативом? | ст. 116 ЖК РФ |  |  |  |  |
| 4. | Соблюдаются ли требования к соответствию устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав такого товарищества изменений требованиям законодательства Российской Федерации? | ч. 2 ст. 135, ч. 2 ст. 145, ч. 3, 4 ст. 146, ст.152 ЖК РФ |  |  |  |  |
| 5. | Наличие решения общего собрания собственников помещений по выбору способа управления многоквартирным домом. Дата принятия решения | ч.2, ч.3 ст.161 ЖК РФ |  |  |  |  |
| 6. | Наличие лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами | ч. 1 ст. 192 ЖК РФ |  |  |  |  |
| 7. | Соблюдаются ли требования к управлению многоквартирными домами в части подготовки предложений по вопросам содержания и ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме для их рассмотрения общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме? | п. 4 Правил осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» (далее – Правил № 416) |  |  |  |  |
| 8. | Размещается ли товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами и иными специализированными потребительскими кооперативами, осуществляющими управление многоквартирными домами на официальном сайте государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства в сети "Интернет" - www.dom.gosuslugi.ru информация о деятельности по управлению многоквартирными домами, предусмотренная законодательство Российской Федерации о государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства? | ч. 10.1 ст. 161 ЖК РФ ч. 18 ст. 7 Федерального закона от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» пп. б) п. 32 раздела VIII Правил № 416 раздел 10 Приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 29 02.2016 № 74/114/пр «Об утверждении состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» |  |  |  |  |
| 9. | Наличие в системе ГИС ЖКХ информации о лицах, осуществляющих деятельность по оказанию услуг по управлению многоквартирными домами, по договорам оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества, по предоставлению коммунальных услуг | п. 4 ст. 165 ЖК РФ |  |  |  |  |
| 10. | Наличие договора(ов) управления многоквартирным(и) домом(ами), одобренного протокольным решением общего собрания собственников помещений, подписанного с собственниками помещений многоквартирного дома | ч. 1 ст. 162 ЖК РФ |  |  |  |  |
| 11. | Размещается ли товариществами собственников жилья, жилищными кооперативами и иными специализированными потребительскими кооперативами, осуществляющими управление многоквартирными домами на, информация о наименовании товарищества или кооператива, режиме работы, адресе официального сайта в сети "Интернет" (при наличии), адресе официального сайта государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в сети "Интернет"; контактных телефонах товарищества или кооператива, аварийно-диспетчерских служб и аварийных служб ресурсоснабжающих организаций; уведомления о предстоящих работах, проверках оборудования, восстановительных работах, иных мероприятиях, которые могут повлечь неудобство для собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме либо потребовать присутствия таких собственников и пользователей или их представителей в помещении в определенное время, с указанием времени проведения таких мероприятий; уведомления об изменении размера платы за жилое помещение и (или) коммунальные услуги на досках объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирного дома или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом? | ч. 1 ст. 161 ЖК РФ пп. а) п. 32 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 12. | Соблюдаются ли требования к установлению размера платы за содержание и ремонт жилого помещения в многоквартирном доме, управление которым осуществляется ЖК/ЖСК/ТСЖ/ТСН? | п. 4 части 2 ст. 145, ч. 1 ст. 156 ЖК РФ |  |  |  |  |
| 13. | Предоставляется ли ЖК/ЖСК/ТСЖ/ТСН собственникам помещений в многоквартирном доме отчеты об исполнении обязательств по управлению многоквартирным домом с периодичностью и в объеме, которые установлены решением собрания собственников помещений? Обеспечивается ли прием и рассмотрение заявок, предложений и обращений собственников и пользователей помещений в многоквартирном доме? | ч. 2 ст. 162 ЖК РФ пп. з) п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 14. | Наличие подтверждающих документов о проведении плановых осмотров технического состояния конструкций и инженерного оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома | ч. 1, 1.1 ст. 161 ЖК РФ |  |  |  |  |
| 15. | Наличие плана (перечень работ) по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома на текущий год | п. 2.1.5, 2.3.1-2.3.8 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утверждённых постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда» (далее – Правила № 170) |  |  |  |  |
| 16. | Наличие плана мероприятий по подготовке жилищного фонда к сезонной эксплуатации на предыдущий год и его исполнение | пп. 2.1.1 Правила № 170 |  |  |  |  |
| 17. | Наличие актов осмотров технического состояния конструкций и инженерного оборудования, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома (осеннего, весеннего, внеочередного, планового, общего и частичного осмотра) | п. 2.1.1 – 2.1.5 Правила № 170 п. 13, 13(1), 14 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и Правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность» (далее – Правила № 491) п. 27 Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (далее – Минимальный перечень № 290) |  |  |  |  |
| 18. | Выполняются ли работы по проверке технического состояния видимых частей конструкций с выявлением: - признаков неравномерных осадок фундаментов всех типов; - коррозии арматуры, расслаивания, трещин, выпучивания, отклонения от вертикали в домах с бетонными, железобетонными и каменными фундаментами; - поражения гнилью и частичного разрушения деревянного основания в домах со столбчатыми или свайными деревянными фундаментами (при выявлении нарушений - организуются ли работы по разработке контрольных шурфов в местах обнаружения дефектов, детальному обследованию и составлению плана мероприятий по устранению причин нарушения и восстановлению эксплуатационных свойств конструкций)? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ пп. а), з) п. 11 Правил № 491 п. 1 Минимального перечня № 290 пп. д) п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 19. | Выполняются ли работы по выявлению в элементах деревянных конструкций рубленых, каркасных, брусчатых, сборно-щитовых и иных домов с деревянными стенами дефектов крепления, врубок, перекоса, скалывания, отклонения от вертикали, а также наличие в таких конструкциях участков, пораженных гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, с повышенной влажностью, с разрушением обшивки или штукатурки стен (в случае выявления повреждений и нарушений - составляется ли план мероприятий по инструментальному обследованию стен, восстановлению проектных условий их эксплуатации и его выполнению)? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ пп. а), з) п. 11 Правил № 491 пп. д) п. 4 Правил № 416 п. 3 Минимального перечня № 290 |  |  |  |  |
| 20. | Выполняются ли работы по выявлению наличия, характера и величины трещин в сводах, изменений состояния кладки, коррозии балок в домах с перекрытиями из кирпичных сводов (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ пп. а), з) п. 11 Правил № 491 п. 4 Минимального перечня № 290 пп. д) п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 21. | Выполняются ли работы по выявлению зыбкости перекрытия, наличия, характера и величины трещин в штукатурном слое, целостности несущих деревянных элементов и мест их опирания, следов протечек на потолке, плотности и влажности засыпки, поражения гнилью и жучками-точильщиками деревянных элементов в домах с деревянными перекрытиями и покрытиями (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ п. 4 Минимального перечня № 290 пп. д) п. 4 Правил № 416 пп. а), з) п. 11 Правил № 491 |  |  |  |  |
| 22. | Выполняются ли работы по выявлению поражения гнилью, дереворазрушающими грибками и жучками-точильщиками, расслоения древесины, разрывов волокон древесины в домах с деревянными стойками (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ пп. а), з) п. 11 Правил № 491 п. 5 Минимального перечня № 290 пп. д) п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 23. | Выполняются ли работы по выявлению увлажнения и загнивания деревянных балок, нарушений утепления заделок балок в стены, разрывов или надрывов древесины около сучков и трещин в стыках на плоскости скалывания (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ пп. а), з) п. 11 Правил № 491 п. 6 Минимального перечня № 290 пп. д) п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 24. | Выполняются ли работы по проверке кровли на отсутствие протечек (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ пп. а), з) п. 11 Правил № 491 п. 7 Минимального перечня № 290 пп. д) п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 25. | Выполняются ли работы по выявлению деформации и повреждений несущих кровельных конструкций, креплений элементов несущих конструкций крыши (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ пп. а), з) п. 11 Правил № 491 п. 7 Минимального перечня № 290 пп. д) п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 26. | Выполняются ли работы по проверке антисептической и противопожарной защиты деревянных конструкций крыши (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ пп. а), з) п. 11 Правил № 491 п. 7 Минимального перечня № 290 пп. д) п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 27. | Выполняются ли работы по проверке и при необходимости восстановлению защитного окрасочного слоя металлических элементов, окраска металлических креплений кровель антикоррозийными защитными красками и составами (при выявлении нарушений, приводящих к протечкам, - осуществляется ли незамедлительное их устранение, в остальных случаях - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ пп. а), з) п. 11 Правил № 491 п. 7 Минимального перечня № 290 пп. д) п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 28. | Выполняются ли работы по выявлению нарушений отделки фасадов и их отдельных элементов, ослабления связи отделочных слоев со стенами, нарушений сплошности и герметичности наружных водостоков (при выявлении повреждений и нарушений - разрабатывается ли план восстановительных работ (при необходимости), организовано ли проведение восстановительных работ)? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ пп. а), з) п. 11 Правил № 491 пп. д) п. 4 Правил № 416 п. 9 Минимального перечня № 290 |  |  |  |  |
| 29. | Наличие документации на выполнение работ по надлежащему содержанию общего имущества многоквартирного дома | п. 3.2, 3.3, пп. 3.4.8 Правил № 170 п. 6, 7, 8, 9 Правил оказания услуг и выполнения работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения» (далее – Правила № 290) |  |  |  |  |
| 30. | Наличие документации по приему заявок населения, их исполнение, осуществление контроля, в том числе организация круглосуточного аварийного обслуживания | пп. 2.2.3, п. 2.2 Правил № 170 |  |  |  |  |
| 31. | Наличие актов осмотра общедомового имущества-конструктивных частей многоквартирного дома (крыши, ограждающих несущих и ненесущих конструкций многоквартирного дома, объектов, расположенных на земельном участке, и других частей общего имущества) на соответствие их эксплуатационных качеств установленным требованиям | п.13, п.14, пп. в) п. 24 Правила № 491 |  |  |  |  |
| 32. | Наличие актов осмотра, проверки состояния (испытания) инженерных коммуникаций, приборов учета, механического, электрического, санитарно-технического и иного оборудования, в том числе оборудования для инвалидов и иных маломобильных групп населения, обслуживающего более одного помещения в многоквартирном доме | пп. в) п. 24 Правил № 491 |  |  |  |  |
| 33. | Доступно инвалидам условия для беспрепятственного доступа к жилому помещению и (или) общему имуществу в многоквартирных домах? | Раздел III постановления Правительства Российской Федерации от 09.07.2016 № 649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» |  |  |  |  |
| 34. | Проводятся ли обязательные в отношении общего имущества мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ пп. "и" п. 11 Правил № 491 пп. д) п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 35. | Соблюдаются ли обязательные требования к содержанию полов, входящих в состав общего имущества многоквартирного дома? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ пп. а), з) п. 11 Правил № 491 п. 12 Правил № 290 пп. д) п. 4 Правил № 416 п. 4.4.1; 4.4.3; 4.4.4 - 4.4.6; 4.4.8.; 4.4.12; 4.4.16 Правил 170 |  |  |  |  |
| 36. | Соблюдаются ли обязательные требования по подготовке многоквартирного дома к сезонной эксплуатации? | п. 2.6 - 2.6.13 Правил № 170 пп. в1) п. а) 24 Правил № 491 |  |  |  |  |
| 37. | Соблюдаются ли обязательные требования по подготовке жилого фонда к сезонной эксплуатации? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ пп. "з" п. 11 Правил № 491 пп. д) п. 4 Правил № 416 п. 2.6.2 Правил № 170 |  |  |  |  |
| 38. | Наличие паспорта готовности к отопительному периоду и Акта проверки готовности к отопительному периоду | пп. в1) п. а) 24 Правил № 491 |  |  |  |  |
| 39. | Наличие паспорта лифта(ов), страхового полиса, акта полного технического освидетельствования лифта(ов) многоквартирного дома? | п. 2.7.2-2.7.5, 4.10.4.4, 5.6.17, 5.10.1, 5.10.2. Правил № 170 п. 4, 15-18, 20, 23, 25, 26 Правил организации безопасного использования и содержания лифтов, подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в метрополитенах, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.06.2017 № 743 (далее – Правила № 743) п. 20, 22 Минимальный перечень № 290 |  |  |  |  |
| 40. | Наличие годового отчета перед собственниками помещений многоквартирного дома | ч. 11 ст. 162 ЖК РФ |  |  |  |  |
| 41. | Наличие документов на установленные коллективные (общедомовые) приборы учета и сведения о проведении их ремонта, замены, поверки, информация об оснащении помещений в многоквартирном доме индивидуальными, общими (квартирными) приборами учета, в том числе информация о каждом установленном индивидуальном, общем (квартирном) приборе учета (технические характеристики, год установки, факт замены или поверки), дата последней проверки технического состояния и последнего контрольного снятия показаний | пп. а 1) п. 24 Правил № 491 |  |  |  |  |
| 42. | Предоставляется ли ЖК/ЖСК/ТСЖ/ТСН потребителю по его требованию в течение 1 рабочего дня со дня обращения возможность ознакомиться со сведениями о показаниях коллективных (общедомовых) приборов учета, обеспечивается ли сохранность информации о показаниях коллективных (общедомовых), индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета в течение не менее 3 лет? | пп. е) п. 31 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов» (далее – Правила № 354) |  |  |  |  |
| 43. | Обеспечена ли периодичность проведения технического обслуживания внутридомового газового оборудования (ВДГО): - техническое обслуживание наружных газопроводов, входящих в состав внутридомового газового оборудования: приборное обследование технического состояния газопроводов - не реже 1 раза в 3 года; - техническое обслуживание внутренних газопроводов, входящих в состав внутридомового газового оборудования, - не реже 1 раза в 3 года. | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ пп. д) п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 44. | Имеется ли в наличии заключенный договор со специализированной организацией на техническое обслуживание, ремонт и на аварийно-диспетчерское обеспечение внутридомового газового оборудования (ВДГО)? | ч. 1 - 1.2, 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ пп. д) п. 4 Правил № 416 пп. а) п. 4; пп. 6 и 7 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» (далее – Правила № 410) |  |  |  |  |
| 45. | Имеется ли в наличии заключенный договор со специализированной организацией на техническое диагностирование внутридомового газового оборудования (ВДГО), выработавшего нормативный срок службы? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ пп. д) п. 4 Правил № 416 пп. а) п. 4; п. 6, п. 9 Правил № 410 |  |  |  |  |
| 46. | Имеется ли в наличии заключенный договор со специализированной организацией на замену внутридомового газового оборудования (ВДГО), выработавшего нормативный срок службы, в случае, если нормативные сроки эксплуатации истекли и не продлены по результатам технического диагностирования ВДГО или если ВДГО признано не подлежащим ремонту (непригодным для ремонта) в ходе технического обслуживания либо по результатам технического диагностирования ВДГО? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ |  |  |  |  |
| 47. | Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию внутридомового газового оборудования (ВДГО) многоквартирного дома? | п. 2.6.5, 2.6.6, 2.7.3, 3.2.17, 3.5.7, 5.5.1 - 5.5.13 Правил № 170 п. 16, 21 Минимального перечня № 290 п. 8 Правил № 290 |  |  |  |  |
| 48. | Заключен ли договор на техническое обслуживание системы внутридомового газового оборудования (ВДГО) в многоквартирном доме со специализированной организацией? | п. 2.6.5, 2.6.6, 2.7.3, 3.2.17, 3.5.7, 5.5.1 - 5.5.13 Правил № 170 п. 16, 21 Минимального перечня № 290 п. 8 Правил № 290 |  |  |  |  |
| 49. | Наличие заключения технического диагностирования внутридомового газового оборудования (ВДГО) многоквартирного дома | п. 2.6.5, 2.6.6, 2.7.3, 3.2.17, 3.5.7, 5.5.1 – 5.5.13 Правил № 170 п. 16, 21 Минимального перечня № 290 п. 8 Правил № 290 |  |  |  |  |
| 50. | Наличие графиков уборки контейнерных площадок | пп. 3.7.1 п. 3.7 Правил № 170 |  |  |  |  |
| 51. | Соблюдаются ли правила уборки придомовой территории многоквартирных домов (в летний, зимний периоды)? | п. 3.6.1 - 3.6.27 Правил № 170 п. 24, 25 Минимального перечня № 290 |  |  |  |  |
| 52. | Соблюден ли порядок определения размера платы за коммунальные услуги? | ст. 153, 154, 155, 157, 159, 160, ч. 4 ст. 158 ЖК РФ пп. 29, 44 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме» |  |  |  |  |
| 53. | Соблюден ли порядок установления размера платы за содержание жилого помещения? | ч. 4 ст. 158 ЖК РФ; п. 34, 36 Правил № 491 |  |  |  |  |
| 54. | Отвечают ли требованиям законодательства документы на оплату жилищных и коммунальных услуг и указанию информации, подлежащих отражению в данных документах? | ч. 2 ст. 171 ЖК РФ пп. ж) п. 4 Правил № 416 Приказ Минстроя России от 26.01.2018 № 43/пр «Об утверждении примерной формы платежного документа для внесения платы за содержание и ремонт жилого помещения и предоставление коммунальных услуг» |  |  |  |  |
| 55. | Обеспечено ли бесперебойное круглосуточное предоставление коммунальной услуги по отоплению (в течение отопительного периода)? | ч. 1, 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ пп. д) п. 4 Правил № 416 пп. а) п. 31 Правил № 354 п. 14 приложения № 1 к Правилам № 354 |  |  |  |  |
| 56. | Обеспечено ли бесперебойное круглосуточное предоставление коммунальной услуги по холодному водоснабжению? | ч. 1, 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ пп. д) п. 4 Правил № 416 пп. а) п. 31 Правил № 354 п. 1 приложения № 1 к Правилам № 354 |  |  |  |  |
| 57. | Обеспечено ли бесперебойное круглосуточное предоставление коммунальной услуги по электроснабжению в жилом доме, жилом помещении? | ч. 1, 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ пп. д) п. 4 Правил № 416 пп. а) п. 31 Правил № 354 п. 9 приложения № 1 к Правилам № 354 |  |  |  |  |
| 58. | Соблюдаются ли требования к порядку и условиям заключения договоров об использовании общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме? | п. 3, 3.1 ч. 1 - 5 ст. 44, 44,1, ч. 2, 5 ст. 46, ст. 44.1, ч. 1 ст. 47 ЖК РФ |  |  |  |  |
| 59. | Соблюдены ли требования к заключению договоров горячего и холодного водоснабжения, водоотведения, отопления и энергоснабжения с ресурсоснабжающими организациями в целях обеспечения предоставления собственникам и пользователям помещений коммунальной услуги соответствующего вида? | пп. д) п. 4 Правил № 416 п. 4 Правил, обязательные при заключении управляющей организацией или товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом договоров с ресурсоснабжающими организациями, утвержденных постановление Правительства РФ от 14.02.2012 № 124 «О правилах, обязательных при заключении договоров снабжения коммунальными ресурсами» |  |  |  |  |
| 60. | Наличие заключенных договоров оказания услуги (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме | п. 2.1, п. 2.2, п. 2,3, п. 11, п. 11.1. ст. 161 ЖК РФ |  |  |  |  |
| 61. | Наличие заключенных с собственниками и пользователями помещений в многоквартирном доме договоров, содержащих условия предоставления коммунальной услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами | п. 1 ст. 157.2 ЖК РФ п.148 1 раздела XV 1 Правил № 354 |  |  |  |  |
| 62. | Соблюдены ли требования к осуществлению расчетов с ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, поставленные по договорам ресурсоснабжения в целях обеспечения предоставления в установленном порядке собственникам и пользователям помещений коммунальной услуги соответствующего вида? | ч. 6.2 ст. 155 ЖК РФ пп. "ж" п. 4 Правил № 416 п. 6 постановления Правительства Российской Федерации от 28.03.2012 № 253 «О требованиях к осуществлению расчетов за ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг» |  |  |  |  |
| 63. | Имеется ли в наличии заключенный договор с лицензированной организацией на проверку, очистку и (или) ремонт дымовых и вентиляционных каналов? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ; |  |  |  |  |
| 64. | Выполняются ли работы по определению целостности конструкций и по проверке работоспособности дымоходов печей, каминов и очагов, устранение неисправностей печей, каминов и очагов, влекущих к нарушению противопожарных требований и утечке газа, а также обледенение оголовков дымовых труб (дымоходов)? | пп. а), з) п. 11 Правил № 491 п. 16 Минимального перечня № 290 пп. д) п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 65. | Выполняются ли работы по очистке от сажи дымоходов и труб печей? | пп. а), з) п. 11 Правил № 491 п. 16 Минимального перечня № 290 пп. д) п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 66. | Заключен ли договор(ы) на техническое обслуживание (пассажирских лифтов) лифтового оборудования многоквартирного дома? | п. 2.6.2, 2.7.2-2.7.5, 4.10.4.4, 5.6.17, 5.10.1, 5.10.2. Правил № 170 п. 4, 15-18, 20, 23, 25, 26 Правил № 743 п. 20, 22 Минимального перечня № 290 п. 8 Правил № 290 |  |  |  |  |
| 67. | Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию лифтов в многоквартирном доме? | п. 2.6.2, 2.7.2-2.7.5, 4.10.4.4, 5.6.17, 5.10.1, 5.10.2. Правил № 170 п. 4, 15-18, 20, 23, 25, 26 Правил № 743 п. 20, 22 Минимального перечня № 290 п. 8 Правил № 290 |  |  |  |  |
| 68. | Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию перекрытий многоквартирных домов? | 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ пп. а), з) п. 11 Правил № 491 п. 4 Минимального перечня № 290 пп. д) п. 4 Правил № 416 п. 4.3.1 - 4.3.7 Правил № 170 |  |  |  |  |
| 69. | Выполняются ли работы по проверке состояния внутренней отделки? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.2 ст. 161 ЖК РФ пп. а), з) п. 11 Правил № 491 п. 11 Минимального перечня № 290 пп. д) п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 70. | Выполняются ли работы по проверке и обеспечению работоспособности местных локальных очистных сооружений (септики) и дворовых туалетов? | пп. з) п. 11 Правил № 491 п. 18 Минимального перечня № 290 пп. д) п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 71. | Соблюдаются ли требования по содержанию фундаментов многоквартирного дома? | п. 4.1.1 – 4.1.15 Правил № 170 |  |  |  |  |
| 72. | Соблюдаются ли требования по содержанию всех видов фундаментов? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ пп. а), з) п. 11 № 491 п. 1 Постановления № 290 пп. д) п. 4 Правил № 416 п. 4.1.6; 4.1.7, 4.1.15 Правил № 170 |  |  |  |  |
| 73. | Соблюдаются ли требования по содержанию подвальных помещений? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ пп. а), з) п. 11 Правил № 491 п. 2 Минимального перечня № 290 пп. д) п. 4 Правил № 416 п. 3.4.1 - 3.4.4; 4.1.1; 4.1.3; 4.1.10; 4.1.15 Правил № 170 |  |  |  |  |
| 74. | Соблюдаются ли требования по содержанию ограждающих конструкций многоквартирного дома? | п. 4.2.1.1 - 4.2.2.4 Правил № 170 |  |  |  |  |
| 75. | Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию лестниц и элементов лестниц, входных крылец и дверей, лестничных клеток многоквартирного дома? | п. 3.2.1 - 3.2.18, 4.8.1 - 4.8.15 Правил № 170 |  |  |  |  |
| 76. | Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию системы отопления многоквартирного дома? | п. 5.1.1 - 5.2.30 Правил № 170 п. 17, 19 Минимального перечня № 290 |  |  |  |  |
| 77. | Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию систем водоснабжения и канализации многоквартирного дома? | п. 5.3.1 – 5.3.15, 5.8.1 - 5.8.6 Правил № 170 п. 17, 18 Минимального перечня № 290 |  |  |  |  |
| 78. | Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию систем электроснабжения многоквартирного дома? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ пп. а), з) п. 11 Правил № 491 п. 20 Минимального перечня № 290 |  |  |  |  |
| 79. | Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию мусоропровода в многоквартирном доме? | п. 5.9.1 – 5.9.30 Правил № 170 п. 14 Минимального перечня № 290 |  |  |  |  |
| 80. | Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию вентиляции в многоквартирном доме? | п. 5.7.1-5.7.11 Правил № 170 п. 15 Минимального перечня № 290 |  |  |  |  |
| 81. | Соблюдаются ли требования по содержанию стен многоквартирных домов? | п. 4.2.1.1-4.2.2.4 Правил № 170 |  |  |  |  |
| 82. | Соблюдаются ли обязательные требования по техническому обслуживанию крыш и водоотводящих устройств? | п. 4.6.1.1-4.6.4.10 Правила № 170 |  |  |  |  |
| 83. | Решение о создании товарищества собственников жилья / товарищества собственников недвижимости принято общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме? | п. 2 ч. 2 ст. 161 ЖК РФ |  |  |  |  |
| 84. | За решение о создании товарищества собственников жилья проголосовали собственники помещений в соответствующем многоквартирном доме, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов собственников помещений в таком доме? | ч. 1 ст. 136 ЖК РФ |  |  |  |  |
| 85. | В общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме приняли участие собственники помещений в данном доме или их представители, обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа голосов? | ч. 3 ст. 45 ЖК РФ |  |  |  |  |
| 86. | Собственник, иное лицо, по инициативе которых созывается общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме, сообщили собственникам помещений в данном доме о проведении такого собрания не позднее чем за десять дней до даты его проведения? | ч. 4 ст. 45 ЖК РФ |  |  |  |  |
| 87. | В сообщении о проведении общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме были указаны: 1) сведения о лице, по инициативе которого созывается данное собрание; 2) форма проведения данного собрания (очное, заочное или очно-заочное голосование); 3) дата, место, время проведения данного собрания или в случае проведения данного собрания в форме заочного голосования дата окончания приема решений собственников по вопросам, поставленным на голосование, и место или адрес, куда должны передаваться такие решения; 4) повестка дня данного собрания; 5) порядок ознакомления с информацией и (или) материалами, которые будут представлены на данном собрании, и место или адрес, где с ними можно ознакомиться? | ч. 5 ст. 45 ЖК РФ |  |  |  |  |
| 88. | Инициатор общего собрания является собственником помещения в данном многоквартирном доме? | ч. 2 ст. 45 ЖК РФ |  |  |  |  |
| 89. | Протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме оформлен в соответствии с требованиями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства? | ч. 1 ст. 46 ЖК РФ |  |  |  |  |
| 90. | Соблюдаются ли требования к порядку избрания общим собранием членов жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива правления жилищного? | ч. 2, 4 ст. 45, ч. 1 ст. 117, ч. 1 ст. 118 ЖК РФ |  |  |  |  |
| 91. | Соблюдаются ли требования к порядку избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья правления товарищества собственников жилья? | ст. 44.1, ч. 2 ст. 45, ч. 1, 3 ст. 46, ч. 3 ст. 46, ч. 1 ст. 47, ч. 2 ст. 141, п. 3 ч. 2 ст. 145, ч. 1 - 4 ст. 146 ЖК РФ |  |  |  |  |
| 92. | Соблюдаются ли требования по содержанию придомовой территории в теплый период года? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ пп. ж) п. 11 Правил № 491 пп. д) п. 4 Правил № 416 п. 3.5.9; 3.8.3; 3.9.1 Правил № 170 |  |  |  |  |
| 93. | Соблюдаются ли требования по содержанию придомовой территории в холодный период года? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ пп. г) п. 11 Правил № 491 п. 24 Минимального перечня № 290 пп. д) п. 4 Правил № 416 п. 3.6.4; 3.6.21 Правил 170 |  |  |  |  |
| 94. | Соблюдаются ли требования в области обращения с твердыми коммунальными отходами? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ пп. д2) п. 11 Правил № 491 п. 26 1 Минимального перечня № 290 пп. д) п. 4 Правил № 416 пп. а); в) п. 148 22 Правил № 354 п. 3.7.1 - 3.7.8; 3.7.15 Правил № 170 |  |  |  |  |
| 95. | Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию колонн, столбов многоквартирных домов? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ пп. а), з) п. 11 Правил № 491 п. 5 Минимального перечня № 290 пп. д) п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 96. | Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию балок (ригелей) многоквартирных домов? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ пп. а), з) п. 11 Правил № 491 п. 6 Минимального перечня № 290 пп. д) п. 4 Правил № 416 |  |  |  |  |
| 97. | Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию кровли многоквартирных домов? | 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ пп а), з) п. 11 Правил № 491 п. 7 Минимального перечня № 290 пп. д) п. 4 Правил № 416 п. 4.6.1.1; 4.10.2.1 Правил № 170 |  |  |  |  |
| 98. | Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию перегородок многоквартирного дома? | 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ пп а), з) п. 11 Правил № 491 п. 10 Минимального перечня № 290 пп. д) п. 4 Правил № 416 п. 4.5.1 - 4.5.3 Правил № 170 |  |  |  |  |
| 99. | Соблюдаются ли обязательные требования по содержанию систем водоотведения многоквартирного дома? | ч. 1 - 1.2; 2.1 - 2.3 ст. 161 ЖК РФ пп. з) п. 11 Правил № 491 п. 18 Минимального перечня № 290 пп. д) п. 4 Правил № 416 п. 5.8.1 - 5.8.4 Правил № 170 |  |  |  |  |
| 100. | Соблюдаются ли обязательные требования по организации аварийно-диспетчерской службы? | ч. 1 - 1.2 ст. 161 ЖК РФ пп. а) п. 6 Правил № 290 п. 9; 12 Правил № 416 п. 2.2.3; 2.7.1; 2.7.3 Правил 170 |  |  |  |  |
| 101. | Соблюдаются ли обязательные требования по соблюдению порядка ограничения или приостановления предоставления коммунальной услуги? | ч. 1 ст. 161 ЖК РФ пп. д) п. 4 Правил № 354 |  |  |  |  |

5. Вид контрольного мероприятия:____________________________________

__________________________________________________________________

6. Дата заполнения проверочного листа: «___» _____________ 20 ___ г.

7. Объект муниципального контроля___________________________________

__________________________________________________________________

8. Контролируемое лицо (фамилия, имя и отчество (при наличии) гражданина или индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации гражданина или индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

9. Место (места) проведения контрольного мероприятия с заполнением проверочного листа:________________________________________________

__________________________________________________________________

10. Реквизиты решения контрольного органа о проведении контрольного мероприятия:______________________________________________________

11. Учетный номер контрольного мероприятия __________________________

__________________________________________________________________

12. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист __________________________________________________________________

__________________________________________________________________

| Заместитель Мэра – управляющий делами Администрации Карачаевского городского округа |  | Е. И. Байрамукова |
| --- | --- | --- |