АО «Корпорация развития Карачаево-Черкесской Республики»
Пункт 35. Подключение к газопроводу
Приложение № 6
АО «КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИ»
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ОБЪЕКТА КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА К СЕТИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ
Информационная памятка для субъектов предпринимательства
Подготовлено во исполнение пункта 35 дорожной карты
Информация актуальна по состоянию на 15 июля 2026 г.
	Важно: памятка содержит общий алгоритм. Конкретный состав документов зависит от вида объекта, параметров проекта, правового режима территории и требований уполномоченного органа. Перед подачей заявления необходимо проверить актуальную форму услуги и административный регламент.



1. Предварительная подготовка
• подтвердите право на земельный участок и объект капитального строительства;
• определите планируемый максимальный часовой расход газа и перечень газоиспользующего оборудования;
• получите ситуационный план и проверьте возможность размещения наружных и внутренних сетей;
• определите исполнителя, владеющего ближайшей сетью газораспределения либо действующего в соответствующей зоне.
2. Основные этапы
1. Направьте заявку о заключении договора о подключении через официальный портал газификации, сайт исполнителя или иной предусмотренный канал.
2. Получите проект договора и технические условия; проверьте точку подключения, расход газа, сроки, плату и мероприятия сторон.
3. Подпишите договор либо направьте мотивированные замечания и недостающие сведения.
4. Организуйте проектирование и строительство сети газопотребления в границах своего участка.
5. Обеспечьте установку сертифицированного оборудования, узла учета, автоматики безопасности, дымоудаления и вентиляции.
6. Заключите договоры на поставку газа и техническое обслуживание внутридомового или внутрипроизводственного газового оборудования, если это требуется.
7. Представьте объект к проверке готовности и оформите акты подключения, разграничения и пуска газа.
3. Основные документы
	Документ / сведения
	Содержание

	Заявка
	Реквизиты заявителя, адрес объекта, срок ввода, планируемый расход и назначение газа.

	Правоустанавливающие документы
	На земельный участок и подключаемый объект; сведения могут запрашиваться межведомственно.

	Ситуационный план
	Расположение участка и объекта относительно территории населенного пункта и сетей.

	Расчет расхода газа
	Для заявленной мощности; выполняется специалистом, если этого требуют параметры.

	Перечень оборудования
	Тип, мощность, количество, назначение и режим работы.

	Доверенность
	Если взаимодействует представитель.

	Документы о готовности
	Проект, исполнительная документация, акты испытаний, документы на оборудование и персонал - по применимым требованиям.



4. Критические условия договора
	Отметка
	Контрольный вопрос

	☐
	Точка подключения и максимальный часовой расход определены однозначно.

	☐
	Срок подключения соответствует сроку ввода инвестиционного объекта.

	☐
	Мероприятия исполнителя и заявителя разграничены.

	☐
	Размер платы и основания ее изменения понятны.

	☐
	Порядок проектирования, проверки готовности и пуска газа согласован.

	☐
	Условия о земельных участках и сервитутах выполнимы.

	☐
	Предусмотрены последствия задержки каждой стороны.



5. Типовые причины задержки
• неподтвержденный расход газа или изменение состава оборудования после заключения договора;
• отсутствие прав на участок либо препятствия для прохождения трассы;
• проектирование без учета технических условий;
• отсутствие договора на техническое обслуживание оборудования;
• неустраненные замечания по вентиляции, дымоходам, узлу учета и автоматике безопасности;
• неподготовленность объекта к установленной дате проверки.
Куда обращаться и где проверять информацию
	Орган / ресурс
	Назначение

	Газораспределительная организация / исполнитель договора
	Заключение и исполнение договора о подключении.

	ООО «Газпром межрегионгаз Черкесск»
	Вопросы поставки газа и расчетов в пределах компетенции.

	Единый оператор газификации / официальный портал газификации
	Подача и отслеживание заявки.

	Минпромэнерго КЧР
	Отраслевое взаимодействие.

	АО «Корпорация развития КЧР»
	Организационное сопровождение инвестора.



	Для публикации: до размещения памятки необходимо дополнить таблицу актуальными адресами, телефонами, режимом приема, ссылками на региональные формы услуг и QR-кодами.



Нормативная основа
• Федеральный закон от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».
• Правила подключения газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения, утвержденные постановлением Правительства РФ от 13 сентября 2021 г. № 1547.
• Правила пользования газом и требования безопасности при эксплуатации газового оборудования.
• Действующие тарифные и технические акты в сфере газоснабжения.
Примечание: при применении памятки после даты ее актуализации необходимо проверить действующую редакцию нормативных правовых актов и региональных административных регламентов.
Материал носит информационный характер и не заменяет индивидуальную правовую консультацию.





